Ottiche
Distribuzione sul piano
- Prospettiva
- Legge di Airy φ=λ/D
- FWHM
- Rapporto Massima/pixel
- FOV o campo reale

---
Pattern stellare
- Ha un’ampiezza (Massima) seguita da secondarie
- Le dimensioni delle frange dipendono dalla risolutività
- Indica la dimensione angolare
- Buona indicazione di probabili stelle doppie o più
- Senza ottiche adattive risulta sotto forma di macchie

---
Misura della qualità
- Interferometro di Ronchi
- Interferometro di Bath
- Il rapporto di Strehl

---
Ottiche adattive
- Compensano l’errore di inseguimento
- Compensano rapide oscillazioni
- Anche un’OA Tip/Tilt migliora notevolmente il pattern stellare